Na temelju članka 67. stavak 3. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09., 63/11. i 130/11.), članka 40. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik grada Koprivnice, broj 4/09) i prethodno mišljenje Hrvatskih voda broj: ___________od __________, Gradsko vijeće Grada Koprivnice na ____sjednici održanoj dana 2012. godine,  donijelo je 

ODLUKU
o odvodnji otpadnih voda na području Grada Koprivnice
I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o odvodnji otpadnih voda na području Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se javna odvodnja na području Grada Koprivnice, a radi očuvanja kakvoće okoliša, posebice očuvanja voda od zagađivanja sve u cilju njihovog daljnjeg korištenja.

Ovom Odlukom uređuje se:

1. način odvodnje komunalnih otpadnih voda iz naseljenih mjesta i izvan njih,  
2. način odvodnje onečišćenih oborinskih voda koje se ne ispuštaju u sustav javne odvodnje, 
3. zemljopisni podaci o mjestima ispuštanja otpadnih voda iz sustava javne odvodnje u tijela površinskih voda, 
4. uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima je izgrađen javni sustav za odvodnju otpadnih voda, 
5. uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima nije izgrađen javni sustav za odvodnju otpadnih voda, 

6. granične vrijednosti emisija otpadnih voda koje nisu tehnološke u građevine javne odvodnje, sabirne i septičke jame i sustav kontrole sastava ispuštenih otpadnih voda,
7. nadležnost i obveze održavanja sustava javne odvodnje, 
8. uvjete održavanja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, održavanje i pražnjenje sabirnih i septičkih jama, 
9. obveze priključenja na građevine javne odvodnje,

10. mjerenje količina otpadnih voda, 
11. kontrola sastava ispuštenih tehnoloških otpadnih voda,
12. nadzor nad provedbom ove Odluke,

13. prekršajne odredbe.
Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke, imaju slijedeće značenje:

Komunalne otpadne vode su otpadne vode sustava javne odvodnje koje čine sanitarne otpadne vode, oborinske vode ili otpadne vode koje su mješavina sanitarnih otpadnih voda s tehnološkim otpadnim vodama i/ili oborinskim vodama.

Javna odvodnja je djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihovog dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanja i izravnoga ili neizravnoga ispuštanja u površinske vode, obrade mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje otpadnih voda, upravljanje tim građevinama, crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama. 
Javna oborinska odvodnja je sustav zasebne odvodnje, odvojen od sustava odvodnje ostalih otpadnih voda, a kojeg čine građevine oborinske odvodnje kojima se odvode isključivo atmosferske vode, s javnih površina, u građevinskim područjima, te vodotoci i sušna korita koji prolaze kroz građevinska područja Grada Koprivnice, natkrivena su i služe ujedno i namjenama oborinske odvodnje.

Javni isporučitelj vodnih usluga na području Grada Koprivnice koji se bavi djelatnošću javne odvodnje odnosno koji upravlja sustavom javne odvodnje je GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica. 
Interni vodovi su cjevovodi sustava odvodnje u ili iz stambenih i/ili poslovnih građevina, drugih nekretnina i drugih građevina, koje nisu komunalne vodne građevine ali se na njih priključuju te su u nadležnosti vlasnika/korisnika stambenih i/ili poslovnih građevina i drugih građevina.

II. NAČIN  ODVODNJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA IZ NASELJENIH MJESTA I  IZVAN NJIH
Članak 3.

Sustav javne odvodnje na području Grada Koprivnice za skupljanje komunalnih otpadnih voda je kombinirani sustav odvodnje, koji čine mješoviti i razdjelni sustav javne odvodnje. 
Mješoviti sustav javne odvodnje je sustav javne odvodnje kojim se sakupljaju otpadne vode koje su mješavina sanitarnih otpadnih voda s tehnološkim otpadnim vodama i/ili oborinskim vodama.

Razdjelni sustav javne odvodnje je sustav javne odvodnje kojeg čine dva odvojena i zasebna sustava od kojih se jednim posebno odvode samo sanitarne i tehnološke vode, a drugim samo oborinske vode. 

Razvojni koncept sustava odvodnje na području Grada Koprivnice utvrđuje se kao koncept razdjelnog sustava odvodnje, kako kod nove izgradnje (širenje sustava), tako i implementacije u postojeći sustav, unutar raspoloživih mogućnosti i optimiziranih rješenja.  

Članak 4.

Komunalne otpadne vode iz članka 2. ove Odluke odvode se putem odvodnih sustava, građevina i uređaja koji se prema svojoj namjeni dijele na sustav javne odvodnje i sustav interne odvodnje. 
Sustav javne odvodnje čine javne komunalne građevine (gravitacijski cjevovodi i kanali, tlačni cjevovodi, reviziona okna, prepumpne stanice, retencijski bazeni, izljevne, preljevne i druge građevine na cjevovodima te ugrađena oprema) koje služe za sakupljanje, odvodnju i ispuštanje komunalnih otpadnih voda, priključci te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.
Sustav interne odvodnje čini skup vodova, građevina i uređaja u ili iz stambenih, poslovnih i drugih građevina i nekretnina, koji nisu dio sustava javne odvodnje, ali se na njega priključuju priključkom. 

Na području gdje postoji razdjelni sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje čine dva odvojena interna sustava, interni sustav oborinske odvodnje i interni sustav odvodnje sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda.
Cjevovodi i kanali sustava javne odvodnje se prema hidrauličkom kapacitetu dijele na glavne (kolektori) i sekundarne te priključke.

Priključak na sustav javne odvodnje je cjevovod koji spaja kontrolno/mjerno okno potrošača sa cjevovodom javne odvodnje, odnosno sustav interne odvodnje sa sustavom javne odvodnje.
Kontrolno/mjerno okno potrošača je prvo okno na sustavu interne odvodnje kroz koje sva otpadna voda prikupljena na parceli neke građevine ulazi u priključak na sustav javne odvodnje.

Kontrolno/mjerno okno predstavlja granicu u nadležnosti održavanja sustava javne odvodnje s priključkom na javnu odvodnju (održava javni isporučitelj vodnih usluga) i sustava interne odvodnje  (održava vlasnik/korisnik nekretnine).
III.
NAČIN ODVODNJE ONEČIŠĆENIH OBORINSKIH VODA KOJE SE NE ISPUŠTAJU U SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Članak 5.

Na područjima gdje je to tehnički moguće i opravdano, obvezna je gradnja razdjelnog sustava javne odvodnje.

Kanale oborinske odvodnje s prometnica koji su izgrađeni na cestovnom zemljištu ili željezničkom zemljištu, grade i održavaju osobe koje su posebnim propisima određene za gospodarenje  prometnicom.

Za ceste i javne površine kojima prema posebnim propisima upravlja Grad Koprivnica, gradnju i održavanje cjevovoda oborinske odvodnje, koji se na određenom području nalaze u sklopu razdjelnog sustava odvodnje zatvorenim kanalima i cjevovodima, Grad Koprivnica ustupa javnom isporučitelju. 

Odvodnja ostalih atmosferskih voda s drugih površina na području Grada Koprivnice provodi se sukladno važećem Zakonu o vodama („Narodne novine“ broj 153/09., 63/11. i 130/11.) i Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. 79/09., 153/09., 49/11., 84/11. i 90/11.). 

Građevine sustava javne oborinske odvodnje, kao i građevine oborinske odvodnje s cestovnih i željezničkih prometnica te površina u krugu industrijskih postrojenja i benzinskih crpki, projektiraju se i grade tako da opasne i druge onečišćujuće tvari u tim vodama, ne prelaze granične vrijednosti emisija sukladno članku 63. Zakona o vodama, odnosno sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda  („Narodne novine“ broj:87/10.) te članka 22. ove Odluke. 

Članak 6.

Na području gdje postoji razdjelni sustav javne odvodnje, oborinske vode s javnih površina i građevnih parcela u vlasništvu pravnih ili fizičkih osoba, a koje graniče s javnim površinama, moraju se prikupiti sustavom interne oborinske odvodnje i ispuštati u sustav javne oborinske odvodnje  preko kontrolnog/mjernog okna sustava interne oborinske odvodnje.

Internim sustavom oborinske odvodnje moraju se prikupiti sve oborinske vode s građevne parcele, uključivo i krovne vode, sustavom horizontalne interne instalacije do kontrolnog okna oborinske kanalizacije, preko kojega se dalje ispuštaju priključkom oborinske kanalizacije u sustav javne oborinske odvodnje. 

Na području gdje postoji mješoviti sustav javne odvodnje, oborinske vode s javnih površina i građevnih parcela u vlasništvu pravnih ili fizičkih osoba, a koje graniče s javnim površinama, moraju se prikupiti sustavom interne oborinske odvodnje i ispuštati u mješoviti sustav javne odvodnje. 

Na području gdje postoji sustav javne odvodnje kojim se sakupljaju isključivo sanitarne i tehnološke otpadne vode, nije dozvoljeno ispuštanje oborinske vode u takav sustav. Navedene oborinske vode ispuštaju se u cestovne i ostale otvorene odvodne jarke kojima se odvode do najbližih vodotoka.
IV.
ZEMLJOPISNI PODACI O MJESTIMA  ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA 


IZ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U TIJELA POVRŠINSKIH VODA

Članak 7.

Otpadne vode sustavom javne odvodnje dovode se na pročišćavanje na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Koprivnice, u naselju Herešin. 

Kapacitet uređaja iznosi 100.000 ES i pročišćava otpadnu vodu do III stupnja.

Tehnologija pročišćavanja obuhvaća prethodnu obradu, primarnu (mehaničku), obradu, sekundarnu (biološku) obradu pomoću SBR tehnologije, te obradu mulja. 

Suvišni mulj se aerobno stabilizira, dehidrira, solidificira i inkapsulira u MID MIX postrojenju, tako da konačni produkt sadrži oko 85 % suhe tvari i potpuno je inertan.

Ova lokacija predviđena je i za prihvat mulja iz tehnološkog procesa industrije određenih fizikalno – kemijskih svojstava.

U slučaju dopreme mulja iz prethodnog stavka, mulj će se prihvatiti na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda ukoliko ima svu prateću dokumentaciju sukladno zakonskim propisima.

Isporučitelj vodne usluge za zbrinjavanje mulja na predmetnoj lokaciji utvrđuje naknadu.
Nakon pročišćavanja otpadne vode upuštaju se u recipijent – kanal Moždanski jarak koji nakon oko 4,5 km utječe u vodotok – kanal Bistru. Vodotok Bistra sa smjerom otjecanja prema istoku nakon 10 km utječe u rijeku Dravu. 
Članak 8.
Oborinske vode sakupljene zasebnim javnim sustavom oborinske odvodnje odvode se do otvorenih vodotoka ili u za tu namjenu posebno izgrađene podzemne spremnike ili otvorene retencije, u skladu s važećom zakonskom regulativom i uvjetima nadležnih tijela.
V.
UVJETI ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJIMA NA KOJIMA JE IZGRAĐEN SUSTAV JAVNE ODVODNJE
Članak 9.

Sustav interne odvodnje kod stambenih, i višestambenih građevina bruto površine preko 400 m2, odnosno 4 i više od 4 stana, sustav interne odvodnje stambeno poslovnih građevina bruto površine preko 400 m2 te sustav interne odvodnje poslovnih građevina (uredski prostori) bruto površine preko 400 m2, sastoji se od vertikalne instalacije odvodnje građevine, horizontalnog internog odvodnog cjevovoda, septičke jame (taložnice i preljevne komore) i kontrolnog okna.

Članak 10.

Sustav interne odvodnje kod stambenih građevina bruto površine do 400 m2 odnosno maksimalno do 3 stana sastoji se od vertikalne instalacije odvodnje građevine, horizontalnog internog odvodnog cjevovoda i kontrolnog okna.
Članak 11.
Sustav interne odvodnje industrijskih i ostalih poslovnih građevina mora biti izgrađen u skladu s Vodopravnim uvjetima dobivenima od strane Hrvatskih voda i mora se koristiti u skladu sa dobivenom Vodopravnom dozvolom.
Članak 12.

Svi sustavi interne odvodnje moraju biti izvedeni od materijala koji je vodonepropustan i otporan na kiseline, lužine i povišenu temperaturu, te zadovoljava i ostale propisane tehničke norme za materijale i opremu koja se koristi u odvodnji otpadnih voda.
Kontrola ispravnosti internih građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, mora se obavljati sukladno tehničkim zahtjevima i rokovima iz važećih pravnih propisa.
Članak 13.

Svi sustavi interne odvodnje spajaju se na sustav javne odvodnje preko kontrolnog ili mjernog okna. Kontrolno okno nalazi se na spoju sustava interne odvodnje na sustav javne odvodnje  i mora biti smješteno na mjestu kojem je omogućen nesmetan pristup specijalnom vozilu za ispiranje priključka na sustav javne odvodnje. 
Sustav interne odvodnje koji nije moguće gravitacijski spojiti na sustav javne odvodnje treba sadržavati i internu crpnu stanicu za prepumpavanje otpadnih voda u sustav javne odvodnje. Troškove postavljanja, rada i održavanja interne crpne stanice snosi sam njen vlasnik/korisnik.
Članak 14.

Kod građevina koje imaju podrumske prostorije u kojima su uljevna mjesta za odvodnju otpadnih voda ispod kote terena završnog sloja prometne površine, vlasnik je dužan ugraditi nepovratnu zaklopku na dijelu internog sustava odvodnje, da se za vrijeme uspora spriječi povrat otpadnih voda iz sustava javne odvodnje, te poplavljivanje podrumskih prostorija.

U slučaju nepridržavanja odredbama iz stavka 1. ovog članka Javni isporučitelj nije odgovoran za poplavljivanje tih prostora u izvanrednim situacijama (obilne kiše i sl.).
Članak 15.

Sustav interne odvodnje gradi i održava vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik građevine odnosno zemljišta (u daljnjem tekstu: vlasnik) čiji je priključak spojen na sustav javne odvodnje.

Zakoniti posjednik je svaki drugi korisnik na kojeg je vlasnik svoja prava prenio pisanim ugovorom. 
VI.
UVJETI ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJIMA NA KOJIMA NIJE IZGRAĐEN SUSTAV  JAVNE ODVODNJE

Članak 16.

Na područjima gdje nije izgrađen sustav javne odvodnje obvezna je izgradnja sabirnih odnosno septičkih jama ili manjih internih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, na temelju dobivenih Vodopravnih uvjeta od strane Hrvatskih voda. Otpadne vode na tim područjima ispuštaju se u sabirne odnosno septičke jame ili se ispuštaju u interne biološke uređaje za pročišćavanje otpadnih voda u kojima se pročiste i ispuste u najbliži recipijent sukladno dobivenoj Vodopravnoj dozvoli.
Septička jama je građevina za prikupljanje otpadnih voda koja ima dvije komore (taložnu i preljevnu) te vodonepropusne stjenke i dno. 

Sabirna jama je građevina za prikupljanje otpadnih voda koja ima jednu komoru s vodonepropusnim stjenkama i dnom.

Septičke i sabirne jame moraju biti izgrađene na građevnoj parceli u vlasništvu pravne ili fizičke osobe, tako da je omogućen pristup autocisterni radi njihovog pražnjenja.

U septičke i sabirne jame smiju se ispuštati samo sanitarne otpadne vode, a nije uputno upuštanje oborinskih i površinskih voda u njih.

U septičke i sabirne jame smiju se ispuštati sanitarne i prethodno pročišćene tehnološke otpadne vode, do razine dopuštenih koncentracija onečišćujućih tvari u otpadnim vodama za ispuštanje u sustav javne odvodnje.
Pražnjenje sabirnih/septičkih jama obavlja javni isporučitelj vodnih usluga odnosno ovlašteni koncesionar, na teret vlasnika ili korisnika sabirne/septičke jame.

Sadržaj septičkih jama ispušta se na lokaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Herešinu, uz suglasnost javnog isporučitelja vodnih usluga ukoliko dovoz obavlja ovlašteni koncesionar.

Članak 17.

Vlasnici zemljišta i građevina dužni su odvodnju otpadnih voda sa svojih zemljišta i građevina obavljati u skladu s odredbama Zakona o vodama i ovom Odlukom.

Vlasnici septičkih/sabirnih jama dužni su kontrolirati ispravnost septičkih, odnosno sabirnih jama, a osobito na svojstvo vodonepropusnosti po ovlaštenoj osobi, sukladno tehničkim zahtjevima i rokovima sukladno važećim zakonskim propisima. 
VII.
GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA OTADNIH VODA KOJE NISU TEHNOLOŠKE U GRAĐEVINE JAVNE ODVODNJE, SABIRNE I SEPTIČKE JAME I SUSTAV KONTROLE SASTAVA ISPUŠTENIH OTPADNIH VODA
Članak 18.

U sustav javne odvodnje ne smiju se upuštati otpadne tvari koje ugrožavaju predviđeni hidraulički režim toka odvodnje otpadnih voda, stabilnost objekata javne odvodnje, rad opreme u precrpnim stanicama i na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda, tekući nadzor i održavanje objekata ili znatno povećavaju troškove eksploatacije.

U sustav javne odvodnje naročito se ne smiju ispuštati: krute i viskozne tvari, nedovoljno usitnjeni otpad organskog podrijetla, fekalije od životinja, pepeo, troska, slama, strugotine metala, drva, plastike, bojila, staklo, perje, krpe, dlake, meso, iznutrice, krv, vapneni ostaci, ostaci kemikalija i sl.

Članak 19.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati tvari koje same ili u kontaktu s drugim tvarima mogu kod osoblja koje radi na održavanju javne odvodnje izazvati smetnje i opasnost po zdravlje ili život ili spriječiti ulaz u kanale radi održavanja, a naročito:

· zapaljive ili eksplozivne tekućine,
· štetni plinovi ili plinovi neugodnog mirisa kao sumporovodik, sumporni dioksid, dušikovi oksidi, klor i sl., 

· patogene bakterije i virusi,
· radioaktivne materije,
· organska otapala.
Članak 20.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati krute, tekuće ili plinovite toksične tvari u količinama koje mogu same ili u reakciji s drugim tvarima negativno utjecati na proces pročišćavanja otpadnih voda, odnosno ugroziti floru i faunu recipijenta nakon uređaja za pročišćavanje.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati biološki teško razgradive tvari u količinama koje ometaju rad uređaja za pročišćavanje i onemogućuju dobivanje efluenta propisane kakvoće.

Članak 21.

Granične vrijednosti emisija otpadnih voda, odnosno dopuštene koncentracije onečišćujućih tvari koje se mogu ispuštati u javnu kanalizaciju i na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, regulirane su Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“ broj 87/10.).

Granične vrijednosti za pokazatelje KPK, BPK5, ukupni dušik i ukupni fosfor određuje javni isporučitelj koji upravlja sustavom javne odvodnje sukladno Pravilniku iz stavka l. ovog članka. Granična vrijednost za KPK iznosi 700 mg/l, za BPK5 450 mg/l, za ukupni dušik 40 mg/l i za ukupni fosfor 12 mg/l.

Dopuštene koncentracije onečišćujućih tvari koje se mogu ispuštati u javnu kanalizaciju i na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, regulirane su i prikazane u Prilogu 1 koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 22. 

Prisutnost ostalih toksičnih tvari utvrđuje se biološkim testom, efektom inhibicije na aktivnost, mjerenjem kemijske i biokemijske potrošnje kisika i utvrđivanjem omjera kemijske i biokemijske potrošnje kisika.

Navedeni parametri korigirat će se u skladu s važećom zakonskom regulativom.
Otpadne vode u kojima se ustanovi prisutnost toksičnih tvari u koncentracijama koje štetno utječu na objekte javne odvodnje i proces pročišćavanja otpadnih voda, aktivnost biološkog mulja i zdravlja radnika koji rade na tim objektima ne smiju se ispuštati bez odgovarajućeg prethodnog pročišćavanja.

Članak 23.

Ako javna odvodnja prolazi kroz vodozaštitne zone vodocrpilišta Ivanščak prema Odluci o zaštiti izvorišta „Ivanščak“  i vodocrpilišta Lipovec prema Odluci o zaštiti izvorišta „Lipovec“, na tim se dijelovima moraju utvrditi posebni uvjeti u skladu s vodopravnim uvjetima.

Članak 24.
Granične vrijednosti emisije otpadnih voda, odnosno dozvoljene koncentracije onečišćujućih tvari u otpadnim vodama koje se ispuštaju u septičke/sabirne jame moraju biti u skladu s važećim Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.
VIII. 
NADLEŽNOST I OBVEZE GRADNJE I ODRŽAVANJA SUSTAVA JAVNE  
ODVODNJE

Članak 25.

Sustavom javne odvodnje otpadnih voda (mješoviti i razdjelni) na području Grada Koprivnice upravlja GKP Komunalac d.o.o., Koprivnica sukladno Zakonu o vodama, Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva,  provedbenim propisima, odredbama ove Odluke i drugih odluka i akata Grada Koprivnice, te aktima i odlukama GKP Komunalac d.o.o., Koprivnica, koji reguliraju vlasništvo, gradnju, održavanje i upravljanje sustava javne odvodnje na  području Grada Koprivnice.
Članak 26.

Građevine, oprema i uređaji sustava javne odvodnje moraju biti izvedeni i održavani na način da osiguravaju kvalitetnu i sigurnu odvodnju i pročišćavanje predviđenih količina otpadnih voda, a grade se i koriste prema važećim zakonskim propisima i standardima.

Članak 27.

Javni isporučitelj dužan je redovito održavati cjevovode, građevine i uređaje sustava javne odvodnje na način:

- da osiguravaju valjanu odvodnju proračunatih količina otpadne vode,
- u uvjetima njihovog normalnog korištenja da se isključi mogućnost zagađenja okoliša zbog njenog površinskog izlijevanja ili prodiranja zagađenih voda u podzemlje, 

- da se spriječi pojava i širenje zaraznih bolesti,
- da su vodonepropusni.
Tehnički zahtjevi za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovi obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda  propisani  su posebnim Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda („Narodne novine“ broj 3/11.).    

Članak 28.

Javni isporučitelj nije odgovoran za štete nastale uslijed:

- više sile (ekstremne padaline, potres i slično),

- većih pogonskih i tehničkih smetnji izazvanih bez krivnje Javnog  isporučitelja.

Javni isporučitelj je u slučajevima iz prethodnog stavka, dužan poduzeti sve tehničke mjere kako bi se u što kraćem roku normalizirala odvodnja otpadnih voda.

Članak 29.
U slučaju predviđenih obustava odvodnje otpadnih voda, Javni isporučitelj je dužan o tome unaprijed, pravovremeno obavijestiti poslovne subjekte i ostale korisnike javne odvodnje na primjereni način, a svakako i putem medija.
O dužem prekidu  odnosno poremećaju u normalnom funkcioniranju Javne odvodnje, Javni isporučitelj je dužan unaprijed i pravovremeno izvijestiti nadležne službe i Grad Koprivnicu, Državnu uprave za zaštitu i spašavanje i ostale nadležne javne službe .
Članak 30.

Gradnja građevina za javnu odvodnju provodi se prema Planu koji donosi nadležno predstavničko tijelo Grada Koprivnice.
Održavanje građevina za javnu odvodnju provodi se prema Planu koji donosi Javni isporučitelj.
IX.
UVJETI ODRŽAVANJA BIOLOŠKIH UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Članak 31.
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda mora zadovoljavati kriterije za ispuštanje pročišćene otpadne vode u recipijent prema važećoj Vodopravnoj dozvoli.

Održavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda provodi se prema Planu koji donosi Javni isporučitelj u čijoj je on nadležnosti ili prema Planu redovnog održavanja interni biološki uređaji za pročišćavanje otpadnih voda.
S Planom redovnog održavanja internih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda mora biti upoznat Javni isporučitelj, kao i s nastupanjem eventualnih kvarova u razdobljima izvanrednog održavanja zbog nastanka kvarova.

X. 
ODRŽAVANJE I PRAŽNJENJE SABIRNIH I SEPTIČKIH JAMA

Članak 32.
Pražnjenje sabiranih i septičkih jama obavlja Javni isporučitelj odnosno ovlašteni koncesionar, na teret vlasnika ili korisnika sabirane/septičke jame. Pražnjenje sabiranih/septičkih jama obavlja se po potrebi, a preporuča se minimalno jedanput godišnje.

Javni isporučitelj ili ovlašteni koncesionar dužni su voditi evidenciju vlasnika odnosno korisnika septičkih jama objekata iz članka 9. ove Odluke te ih redovno prazniti. 
Sadržaj sabiranih/septičkih jama ispušta se na lokaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Herešinu, uz suglasnost Javnog isporučitelja ukoliko dovoz obavlja ovlašteni koncesionar.

XI.
OBVEZA PRIKLJUČENJA NA GRAĐEVINE JAVNE ODVODNJE 
Članak 33.

Postupak, uvjete i obvezu priključenja na građevine javne odvodnje, uključujući i javnu oborinsku odvodnju reguliraju Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga Javnog isporučitelja i Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Koprivnice.

Članak 34.

Vlasnici  odnosno drugi zakoniti posjednici (vlasnici) građevine odnosno zemljišta na području na kojem je izgrađen sustav javne odvodnje, dužni su građevine odnosno zemljište u svom vlasništvu priključiti na sustav javne odvodnje u skladu sa Zakonom o vodama, Zakonom o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07., 38/09. , 55/11., 90/11. i 50/12.), ovom Odlukom i Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Koprivnice.

XII. 
MJERENJE KOLIČINA OTPADNIH VODA

Članak 35.
Za korisnike kućanstva, utvrđivanje količine otpadnih voda obavlja se prema isporučenoj količini pitke vode koja se registrira na vodomjeru (očitanje stanja na vodomjeru), a ukoliko korisnik nije spojen na sustav javne vodoopskrbne mreže, utvrđivanje količine obavlja se prema broju članova domaćinstva u iznosu od 6 m3 mjesečno po članu domaćinstva.

Pravne i fizičke osobe koje su u obvezi imati vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda, koje tijekom jednog dana ili u kraćem vremenu u kojem se odvija tehnološki postupak, ispuštaju otpadne vode u prosjeku 10 l/s i više, dužne su imati, koristiti i održavati o vlastitom trošku u ispravnom stanju, uređaj za mjerenje trenutnog i kumulativnog protoka ispuštene otpadne vode te ga učiniti svakodobno dostupnim vodnom nadzoru i Javnom isporučitelju. 
Za pravne osobe koje u sustav javne odvodnje ispuštaju i oborinsku vodu, utvrđivanje količina ispuštenih oborinskih voda obavlja se putem ugrađenih mjerača otpadnih voda ili metodom izračuna količina atmosferskih oborina koje su pale u obračunskom razdoblju, a neosporno su ušle u javni sustav odovodnje s građevinske parcele u vlasništvu pravne osobe.
XIII.  KONTROLA SASTAVA ISPUŠTENIH  TEHNOLOŠKIH OTPADNIH VODA

Članak 36.

Korisnik javne odvodnje kod kojeg dolazi do ispuštanja tehnoloških otpadnih voda dužan je provesti redovna ispitivanja tehnoloških otpadnih voda prije ispuštanja u sustav javne odvodnje. 

Ispitivanje se obavlja iz trenutačnog uzorka, odnosno kako je to utvrđeno vodopravnom dozvolom za ispuštanje otpadnih voda, tijekom trajanja tehnološkog procesa i na obilježenom kontrolnom oknu, neposredno prije ispuštanja efluenta u javnu odvodnju.

Prilikom uzimanja uzoraka vodi se dnevnik u koji se unose podaci o uzimanju uzoraka, meteorološkim uvjetima, izgledu i temperaturi vode i protoku.

Analize provode ovlašteni laboratoriji na trošak korisnika javne odvodnje.

Korisnik javne odvodnje obvezan je voditi očevidnik izvršenih analiza.

Članak 37.

Pored redovnih analiza iz članka 36. ove Odluke obavljaju se i kontrolne analize. Kontrolne analize obavlja za to ovlašteni laboratorij na zahtjev nadležnog tijela sanitarne ili vodopravne inspekcije, te na zahtjev Javnog isporučitelja. Trošak kontrolnih analiza snosi korisnik javne odvodnje.
Kontrolne analize može obavljati i laboratorij Javnog isporučitelja.

Rezultati kontrolnih analiza koristiti će se za kontrolu obračuna naknade za pročišćavanje otpadnih voda.

Članak 38.

Pravne i fizičke osobe koje su u obvezi imati vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda, koje tijekom jednog dana ili u kraćem vremenu u kojem se odvija tehnološki postupak, ispuštaju otpadne vode u prosjeku 10 l/s i više, dužne su imati, koristiti i održavati o vlastitom trošku u ispravnom stanju, uređaj za automatsko uzimanje uzoraka pri promjeni protoka ispuštene otpadne vode te ga učiniti svakodobno dostupnim vodnom nadzoru i javnom isporučitelju. Način i mjesto ugradnje i tip automatskog uzorkivača određuje Javni isporučitelj. Na zahtjev korisnika dio uzoraka otpadnih voda može se zapečatiti za superanalizu.

Članak 39.
Ako se na temelju kontrolnih analiza utvrdi da sastav otpadnih voda ne zadovoljava kakvoću propisanu ovom Odlukom primijeniti će se kaznene mjere u skladu sa Zakonom o vodama i odredbama ove Odluke.

Članak 40.

Javni isporučitelj utvrđuje kategorizaciju korisnika javne odvodnje, prema općim i posebnim kriterijima i propisanoj formuli za izračun stupnja onečišćenja.

Pod općim kriterijem smatra se da li se ispuštena otpadna voda koristila u tehnološkom procesu na bilo koji način, u samom procesu ili za pranje pogona.

Kad je ispuštena otpadna voda korištena samo za sanitarne potrebe (uredi, trgovine i sl.) svi poslovni korisnici su u II kategoriji.

Korisnici koji ispuštaju tehnološku otpadnu vodu kategoriziraju se po posebnim kriterijima i ovisno o stupnju onečišćenja spadaju u jednu od 5 kategorija (0 – IV).

Oborinske vode koje se ispuštaju u sustav mješovite javne odvodnje te idu na pročišćavanje na biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, svrstavaju se u 0-tu kategoriju. 

Korištena formula:

[image: image1.wmf]5

)

2

15

125

25

35

var

.

(

5

å

å

+

+

+

+

=

P

N

KPK

BPK

t

susp

s


Članak 41.

Korisnici se sukladno stupnju onečišćenja otpadnih voda svrstavaju u grupe onečišćivača.

Stupanj onečišćenja je definiran kao omjer onečišćenja otpadne vode onečišćivača i zadanog stupnja kvalitete na koji ta voda treba biti pročišćena prije ispuštanja u prirodni recipijent.

Djelitelj određenog pokazatelja kakvoće predstavlja njegovu maksimalno dopuštenu koncentraciju za ispuštanje otpadne vode u prirodni prijemnik.

Pokazatelji kakvoće otpadne vode:

susp. tvar …….. suspendirana tvar

BPK5 ………… biološka potrošnja kisika

KPK …………. kemijska potrošnja kisika

Nuk……………ukupni dušik

Nup ………….. ukupni fosfor.

Grupe onečišćivača i stupnjevi onečišćenja.
	Grupa
	Stupanj onečišćenja
	Koeficijent

	0
	0,5-0,75
	0,75

	I
	0,75-1
	1,00

	II
	1 - 2
	1,50

	III
	2 - 5
	1,75

	IV
	>5
	2,00


Članak 42.

Svi novi korisnici koji ispuštaju tehnološku otpadnu vodu svrstavaju se u III. grupu, s time da su obvezni provesti 4 analize godišnje na parametre prema vodopravnoj dozvoli na vlastiti trošak. Termin uzorkovanja određuje Javni isporučitelj bez prethodne najave korisniku, a uzorkovanje se provodi uz prisutnost Javnog isporučitelja, korisnika i predstavnika Ovlaštenog laboratorija.

Članak 43.

Korisnici koji zahtijevaju promjenu grupe mogu to pravo ostvariti na način da predaju zahtjev Javnom isporučitelju za izmjenu postojeće grupe. Temeljem tog zahtjeva provode se 4 analize u periodu od godine dana na parametre prema vodopravnoj dozvoli na trošak podnositelja zahtjeva. Termin uzorkovanja određuje Javni isporučitelja bez prethodne najave korisniku, a uzorkovanje se provodi uz prisutnost Javnog isporučitelja, korisnika i predstavnika Ovlaštenog laboratorija.

XIV.
NADZOR

Članak 44.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja Vodopravna inspekcija sukladno odredbama Zakona o vodama i Upravni odjel Grada Koprivnice nadležan za komunalno gospodarstvo.

Za povredu odredaba ove Odluke primjenjivati će se prekršajne odredbe i novčane kazne propisane važećim Zakonom o vodama i Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.
Za povredu odredaba ove Odluke primjenjivat će se i prekršajne odredbe iz članka 45. i 46. ove Odluke.

XV.
PREKRŠAJNE  ODREDBE

Članak 45.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna  kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako: 

· interne vodove poslovnog subjekta ne izgradi i ne održava u skladu s odredbom članka 9., 11., 12., 13. i 14. ove Odluke

· ne izgradi sabirnu/septičku jamu i ne postupa u skladu s člankom 16., 17. i 24.. ove Odluke

· ne postupi u skladu s odredbama članka 39. ove Odluke

· postupi suprotno članku 18., 19. i 20. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi, za prekršaj iz  stavka 1. ovog članka.

Članak 46.

Novčanom kaznom u iznosu od  1.000,00 kuna za prekršaje iz članka 9., 11., 16., 17., 18., 19., 20. i 24. ove Odluke, kaznit će se  za prekršaj fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost kada su prekršaj počinile u vezi obavljanja svog obrta odnosno samostalne djelatnosti u pravnoj osobi za prekršaj iz stavaka l. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kazniti će se za prekršaj fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

XVI.
 PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

Tehnička pitanja u vezi odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koja nisu regulirana ovom Odlukom, Javni isporučitelj će regulirati Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, Tehničkim normama i Pravilnikom o nadzoru i održavanju javne odvodnje.

Članak 48.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda („Glasnik Grada Koprivnice“ broj: 4/96.).

Članak 49.

Ova odluka  stupa na snagu osmog dana od dana  objave u „Glasniku Grada Koprivnice“.

	
	GRADSKO VIJEĆE

GRADA KOPRIVNICE
	

	
	
	

	KLASA: 363-01/12-01/10

URBROJ: 2137/01-06/1-12-1
	
	

	Koprivnica, _____________

                      
	

	 
	                                          PREDSJEDNIK:
                                       Zoran Gošek, dipl. ing. 

	
	
	

	
	
	


	
	
	


Prilog 1.

Granične vrijednosti emisije onečišćujućih tvari u tehnološkim otpadnim vodama i referentne metode ispitivanja

	Pokazatelji i mjerne jedinice
	Granične vrijednosti
	Referentne metode ispitivanja

	
	Površinske vode
	Sustav javne odvodnje
	

	FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI
	
	
	

	1. pH
	6,5 – 9,0
	6,5 – 9,5
	HRN ISO 10523 : 1998

	2. Temperatura °C
	30
	40
	SM*

	3. ΔT ne više od °C 
	3
	3
	

	4. Boja
	bez
	-
	HRN EN ISO 7887:2001

	5. Miris
	bez
	-
	HRN EN 1622:2002

	6. Taložive tvari ml/1h
	0,5
	10
	SM*

	7. Suspendirana tvar mg/l 
	35
	-
	HRN ISO 11923:1998

	BIOLOŠKI POKAZATELJI
	
	
	

	8. Toksičnost (na dafnije) G
	3
	-
	HRN EN ISO 6341:2000

	ORGANSKI POKAZATELJI
	
	
	

	9. BPK5 mg O2/l
	25
	450
	HRN EN 1899-1:2004

	10. KPKCr mg O2/l
	125
	700
	HRN ISO 6060:2003

HRN ISO 15705:2003

	11. Ukupni organski ugljik (UOU) mg C/l
	30
	-
	HRN EN 1484:2002

	12. Teškohlapljive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) mg/l
	20
	100
	SM*

	13. Mineralna ulja mg/l
	10
	30
	HRN EN ISO 9377-2:2002

	14. Lakohlapljivi aromatski ugljikovodici mg/l
	0,1
	1,0
	SM*

	15. Adsorbilni organski halogeni mg/l
	0,5
	0,5
	HRM EN 1485:2002

	16. Lakohlapljivi klorirani ugljikovodici mgCl/l
	0,1
	1,0
	HRN EN ISO 10301:2002

	17. Fenoli mg/l
	0,1
	10,00
	HRN ISO 6439:1998

	18. Detergenti, anionski mg/l
	1
	10,00
	HRN EN 903:2002

	19. Detergenti, neionski mg/l
	1
	10,00
	HRN ISO 7875-2:1998

	20. Detergenti, kationski mg/l
	
	
	

	ANORGANSKI POKAZATELJI
	
	
	

	21. Aluminij mg/l
	3,0
	-
	HRN ISO 10566:1998
HRN ISO 12020:1998            HRN ISO 15586:2003            HRN EN ISO 11885:1998       ISO 17294-2:2003

	22. Arsen mg/l
	0,1
	0,1
	HRN EN ISO 11969:1998       HRN ISO 15586:2003            ISO 17294-2:2003

	23. Bakar mg/l
	0,5
	0,5
	HRN ISO 8288:1998
HRN ISO 15586:2003            ISO 17294-2:2003

	24. Barij mg/l
	5
	5
	HRN ISO 15586:2003            ISO 17294-2:2003

	25. Bor mg/l
	1,0
	10,0
	ISO 17294-2:2003

	26. Cink mg/l
	2
	2
	HRN ISO 8288:1998              ISO 17294-2:2003

	27. Kadmij mg/l
	0,1
	0,1
	HRN ISO 8288:1998              HRN EN ISO 5961:1998         HRN ISO 15586:2003            ISO 17294-2:2003

	28. Kobalt mg/l
	1
	1
	HRN ISO 8288:1998              HRN ISO 15586:2003            ISO 17394-2:2003

	29. Kositar mg/l
	2
	2,0
	HRN ISO 15586:2003            ISO 17294-2:2003

	30. Krom ukupni mg/l
	0,5
	0,5
	HRN EN 1233:1998                ISO 17294-2:2003

	31. Krom (VI) mg/l
	0,1
	0,1
	HRN ISO 11083:1998

	32. Mangan mg/l
	2,0
	4,0
	HRN ISO 6333:2001              HRN ISO 15586:2003            ISO 17294-2:2003

	33. Nikal mg/l
	0,5
	0,5
	HRN ISO 8288:1998               HRN ISO 15586:2003            ISO 17294-2:2003

	34. Olovo mg/l
	0,5
	0,5
	HRN ISO 8288:1998               HRN ISO 15586:2003            ISO 17294-2:2003

	35. Selen mg/l
	0,02
	0,1
	HRN ISO 9965:2001               HRN ISO 15586:2003            ISO 17294-2:2003

	36. Srebro mg/l
	0,1
	0,1
	HRN ISO 15586:2003            ISO 17294-2:2003

	37. Željezo mg/l
	2
	-
	HRN ISO 6332:2001              HRN ISO 15586:2003

	38. Živa mg/l
	0,01
	0,01
	HRN EN 12338:2002              HRN EN 1483:1998

	39. Vanadij mg/l
	0,05
	0,1
	HRN ISO 15586:2003            ISO 17294-2:2003

	40. Fluoridi OTOPLJENI mg/l
	10,0
	20,0
	HRN ISO 10359-1:1998         HRN EN ISO 10304-1:1998

	41. Sulfiti mg/l
	1
	10  
	SM*

	42. Sulfidi OTOPLJENI mg/l
	0,1
	1,0
	HRN ISO 10530:1998            HRN ISO 13358:1998

	43. Sulfati mg/l
	250
	Vidi čl.4.
	HRN EN ISO 10304-2:1998

	44. Kloridi mg/l
	-
	Vidi čl.4.
	HRN ISO 9297:1998              HRN ISO 10304-2:1998

	45. Fosfor ukupni mg P/l
	2 (1 jezera)
	12
	HRN ISO 6878:2001

	46. Klor slobodni Cl2 mg/l
	0,2
	0,5
	HRN EN ISO 7393-1:2001      HRN EN ISO 7393-2:2001     HRN EN ISO 7393-3:2001

	47. Klor ukupni Cl2 mg/l
	0,5
	1,0
	HRN EN ISO 7393-1:2001      HRN EN ISO 7393-2:2001     HRN EN ISO 7393-3:2001

	48. Ortofosfati mg P/l
	1,0 (0,5 jezero)
	-
	HRN ISO 6878:2001

	49. Dušik ukupni mg N/l 
	10
	40
	HRN ISO 5663:2001 +           (NO2 – N + NO3 – N )             HRN EN ISO 11905-1:2001    EN 12260:2003

	50. Amonij mg N/l
	10 
	-
	HRN ISO 5664:1998               HRN ISO 7150-1:1998

	51. Nitriti mg N/l
	1
	10
	HRN EN 26777:1998

	52. Nitrati mg N/l
	2,0
	-
	HRN ISO 7890-1:1998           HRN ISO 7890-3:1998

	53. Cijanidi ukupni mg/l
	0,5
	1,0
	HRN ISO 6703-1:1998

	54. Cijanidi slobodni mg/l
	0,1
	0,1
	HRN ISO 6703-2:2001


* »Standardne metode« za ispitivanje vode i otpadne vode, APHA, AWWA, WEF (1998) 20ed

Napomena: Granične vrijednosti BPK5, KPK, ukupnog dušika i ukupnog fosfora definirane su sukladno članku 4. Pravilnika o graničnim emisijama otpadnih voda.
� EMBED Equation.3 ���








21
2

[image: image2.wmf]5

)

2

15

125

25

35

var

.

(

5

å

å

+

+

+

+

=

P

N

KPK

BPK

t

susp

s

_1383544336.unknown

